Canton xxx

SERVICE XXX

Division xxx

# O f f r e

## Ligne de chemin-de-fer X – Y, commune Z

Mesures d’isolation acoustique sur les bâtiments

Livraison et montage de fenêtres antibruit, aérateurs insonorisés
et assainissement des caissons de stores

|  | offre: |  | arrondi: |
| --- | --- | --- | --- |
| Montant total de l’offre, brut | Fr. ................... |  | Fr. ................... |
| Rabais ... % | Fr. ................... |  | Fr. ................... |
| Total intermédiaire 1 | Fr. ................... |  | Fr. ................... |
| TVA 7.6 % | Fr. ................... |  | Fr. ................... |
| Total intermédiaire 2 | Fr. ................... |  | Fr. ................... |
| Accomptes ... % (dans un délai de 45 jours) | Fr. ................... |  | Fr. ................... |
| Montant total de l’offre, net | Fr. ................... |  | Fr. ................... |
| Date: ..................................... | N°-TVA.: |  | ........................ |
| Entreprise: ..................................... | Compagnie d’assurance: |  | ........................ |
|  | N° de police: |  | ........................ |

L’offre est à remettre d’ici le xx.xx.xx (tampon postal officiel, courrier prioritaire) à:

Table des matières	Page

A	DISPOSITIONS PARTICULIERES

O f f r e	1

Ligne de chemin-de-fer X – Y, commune Z	1

1.	GENERALITES	4

1.1	Organisation du maître d’oeuvre	4

1.2	Délais	4

1.3	Conditions et mentions particulières	4

1.4	Assurances	5

1.5	Réserve	5

1.6	Critères d’adjudication et d’aptitude	5

1.7	Garantie	6

1.8	Paiements	6

2.	NormeS	7

2.1	Généralités	7

2.2	Conventions spéciales	7

3.	AMPLEUR DES PRESTATIONS DE L’ENTREPRENEUR	8

3.1	Prestations	8

3.2	Prix unique	8

3.3	Détails concernant la mise en oeuvre	8

3.4	Plans d’atelier / plans de mise en oeuvre	8

3.5	Contrôle des dimensions	8

3.6	Fenêtres antibruit	8

3.7	Aérateur insonorisé	9

3.8	Caissons de stores	9

4.	EXIGENCES VIS-A-VIS DE LA CONSTRUCTION ET DE L’ARCHITECTURE	10

4.1	Remplacement des fenêtres	10

4.2	Protection des éléments environnants	10

4.3	Date du montage	10

4.4	Immissions	10

4.5	Réception / Contrôle	10

5.	MateriEl ET TRAITEMENT	11

5.1	Personel	11

5.2	Instructions concernant le matériel	11

5.3	Type d’ouverture	11

5.4	Etanchéification	11

5.5	Verre isolant antibruit	11

5.6	Ferrures et garnitures	11

5.7	Traitements de surface	12

5.7	Dormant / bâti	12

5.8	Physique du bâtiment	12

5.9	Rebords de fenêtres (existants)	12

6.	INDICATIONS DE L’ENTREPRENEUR	13

6.1	Délai	13

6.2	Informations techniques	13

6.3	Sous-traitants	14

6.4	Pièce-jointes de l’entrepreneur pour l’offre de services	14

B	CAHIER DES CHARGES	B

C	ANNEXES	C

A	DISPOSITIONS PARTICULIERES

# GENERALITES

## 1.1	Organisation du maître d’oeuvre

- Maître d’oeuvre:	Le propriétaire foncier respectif

représenté par:

- Auteur du projet:

- Superviseur des travaux:

- Direction des travaux:

- Adresse:

## 1.2	Délais

- Inspection / visite:	Aucune inspection n’est prévue

- Délais:	xx.xx.xx

- Adjudication:	xx.xx.xx

- Montage:	xx.xx.xx

- Réception travaux:	xx.xx.xx

Les délais de livraison et les temps de construction sont indiqués dans le questionnaire (chapitre 6) pour servir de base au programme de construction.

## Conditions et mentions particulières

- Validité de l’offre: 12 mois

- Les exigences se rapportant à l’isolation acoustique des fenêtres et des éléments de construction y-relatifs sont déterminées en fonction des prescriptions de la confédération et des cantons au sujet de l’exécution des mesures d’isolation acoustique sur les bâtiments.

- Le présent formulaire doit être utilisé pour la rédaction des offres. Le texte de l’offre ne doit en aucun cas être modifié (exception voir ci-dessous). Les variantes ou compléments doivent être fournis intégralement et en même temps que l’offre principale avec un formulaire séparé de l’entrepreneur. Tous les documents nécessaires à l’évaluation (d’après le ch. 6.3) doivent être joints à l’offre.

- Le maître d’oeuvre part du principe que les entrepreneurs ont pris connaissance de l’ensemble des documents de la soumission, des plans, des conditions relatives à la construction et des délais.

- Le candidat n'a droit à aucune rémunération pour l'élaboration de l'offre et pour la mise à disposition de plans, d’échantillons ou de modèles.

Lorsque le texte permet plusieurs interprétations sur un sujet donné, l’entrepreneur est dans l’obligation d’exiger une amélioration. S’il omet de le faire, l’interprétation du directeur des travaux sera par la suite prépondérante pour tout ce qui concerne  l’exécution, la définition de l’ampleur des travaux ainsi que le décompte final.

## Assurances

Les dispositions de l’art. 26, SIA 118 s’appliquent.

## Réserve

On procède à l’adjudication bâtiment par bâtiment.

Les travaux supplémentaires se déroulent habitation par habitation et sous la réserve du consentement des propriétaires fonciers respectifs.

## Critères d’adjudication et d’aptitude

Pour l’appel d’offre prévalent les règles suivantes:

### A	Règlements:

- Au besoin, la mise en bon ordre des questions techniques encore ouvertes peut se dérouler dans le cadre de la négociation du contrat.

- Les documents fournis avec l’offre ne sont pas rendus.

- Tous les documents fournis avec l’offre doivent impérativement être rédigés en français ou en allemand.

- L’appel d’offre se déroule sur invitation.

### B	Critères d’adjudication et d’aptitude:

Les offres complètes fournies sont évaluées par ordre d’importance à l’aide des critères d’adjudication et d’aptitude ci-dessous (les offres incomplètes ne sont pas admises):

Critères d’aptitude:

Le soumissionnaire doit prouver qu’il dispose des aptitudes et de l’expérience nécessaires pour une exécution des travaux en adéquation avec les prescriptions  légales, les ordonnances et normes (qualité) existantes, et convaincre de sa capacité à pouvoir respecter les délais fixés.

Critères d’adjudication:

A prestations égales, l’adjudication revient à l’offre la moins onéreuse. Les points suivants sont examinés en particulier, à l’aide de différents critères:

- Qualité de la livraison et des prestations offertes.

- Risque financier, incertitude sur les prix.

- Respect des délais.

## Garantie

A compter de la date de réception, le délai de garantie s’élève à 2 ans pour les fenêtres, les aérateurs insonorisés et l’assainissement des caissons de stores

L’entrepreneur doit fournir une garantie présentée sous la forme d’une caution/garantie d’assurance, ou bancaire. Les pièces justificatives correspondantes doivent être fournies au directeur des travaux avec le décompte final. La caution solidaire comprend normalement une garantie collective pour l’ensemble du mandat de l’entrepreneur. Chaque propriétaire reçoit une copie du document.

## Paiements

La facture finale pour le paiement n’est établie qu’après présentation du protocole de réception des travaux et de l’attestation de garantie.

Le délai de paiement s’élève à  xx jours.

Lorsque des factures partielles détaillées sont disponibles, le règlement de dernières est possible jusqu’à concurrence de 80% du montant.

# NormeS

## 2.1	Généralités

S’appliquent les normes et recommandations en vigueur à la date du contrat, sous leur forme la plus actuelle.

Lors de l’exécution des travaux, l’application des normes SIA et des directives CSFF est obligatoire, en particulier la norme SIA 118 "Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction".

A prendre en considération en particulier:

Norme SIA 160:	Actions sur les structures

Norme SIA 180:	Isolation thermique et protection contre l'humidité dans les bâtiments

Norme SIA 181:	Protection contre le bruit dans le bâtiment

Norme SIA 331:	Fenêtres

Recom. SIA V274:	Etanchéité des joints dans la construction

CSFF / SZFF 13.01:	Conditions complémentaires à la norme SIA 118 (all.)

CSFF / SZFF 42.01:	Perméabilité à l’air et étanchéité à l’eau

CSFF / SZFF 42.02:	Longueur de joints - surface des fenêtres

CSFF / SZFF 42.03:	Vitrages de fenêtres

OCEn:	Ordonnance cantonale sur l’énergie

SUVA:	Prescriptions et recommandations

Centrales électriques:	Prescriptions

## 2.2	Conventions spéciales

- Contrairement à l’art. 86, §.1 de la norme SIA 118, les écarts de dimensionnement justifiés jusqu’à (+/-) 20% n’autorisent ni modification du prix ni réclamation.

- Des travaux en régie ne peuvent être entrepris que sur la base d’un ordre écrit émanant de la direction des travaux.

- Il n’est versé aucune „indemnité de mauvais temps“.

# AMPLEUR DES PRESTATIONS DE L’ENTREPRENEUR

## Prestations

L’offre doit inclure le démontage des anciennes fenêtres (incl. transport et enlèvement des déchets + taxes en découlant) ainsi que tous les travaux annexes nécessaires tels que la maçonnerie, la peinture, le nettoyage, la serrurerie, la menuiserie ou encore l’électricité. L’esthétique des éléments nouveaux tels que fenêtres, élargissements de cadre, caissons de stores et aérateurs insonorisés doit être adaptée à la situation existante. Le prix de livraison et de montage doit être inclus dans le montant total de l’offre.

Aucun élévateur ou échaffaudage n’est mis à disposition.

Vis-à-vis de la direction des travaux, l’entreprise signataire de l’offre est compétente et responsable pour l’ensemble des travaux.

## Prix unique

Lorsque aucune autre clause n’est spécifiquement notifiée, la livraison du matériel nécessaire, les prestations annexes, les frais accessoires (p.ex. taxes pour la mise en décharge), les complications etc. sont comprises dans un prix global unique.

Les frais de déplacement ne sont pas remboursés séparément.

## Détails concernant la mise en oeuvre

Les détails concernant la mise en oeuvre doivent être réglés à l’avance avec la direction des travaux.

L’interprétation personnelle des détails d’exécution et/ou la modification de détails préalablement réglés par l’entrepreneur ne sont pas autorisées.

## Plans d’atelier / plans de mise en oeuvre

Les plans d'atelier sont fournis par l'entreprise et au besoin perfectionnés avec le concours de la direction des travaux.

## Contrôle des dimensions

Les dimensions de l’ouvrage doivent être contrôlées en priorité; toutes les différences de mesure ou ambiguïtés possibles doivent être réglées avec la direction des travaux, avant la mise en oeuvre.

## Fenêtres antibruit

Les exigences concernant l’isolation acoustique des fenêtres et portes-fenêtre sont à mesurer pour l’ensemble de l’ouvrage, y compris les éléments de construction annexes (p.ex. élargissement du cadre, etc.), après le montage et au moins un mois après la mise en service.

En compensation des transmissions de son diffuses constatées sur les ouvrages, il est en règle générale nécessaire de monter un vitrage dont l’affaiblissement sonore est 2 dBA supérieur à la valeur exigée en théorie. Les rapports d’essai sonique des fenêtres prévues doivent être joints à l’offre.

Le raccordement des fenêtres aux parois du bâtiment doit satisfaire aux mêmes exigences acoustiques et physiques que l’ouvrage complet (fenêtre + parties annexes).

L’entreprise de construction des fenêtres répond de la qualité acoustique de tous les travaux éventuels de menuiserie ainsi que de tous les petits travaux de réparation au niveau du raccordement des fenêtres, suite au démontage.

Le raccordement du cadre au corps du bâtiment est effectué à l’aide des éléments suivants:

- remplissage des joints avec des matières isolantes molles en cas d’exigences R'w+C  32 dB (pas de mousses)

- joint extérieur contre les eaux météoriques

- étanchéification à l’air du côté intérieur (les mousses seules ne sont pas acceptées)

- couverture interieure appropriée (couvre-joints, moulures).

## Aérateur insonorisé

Les exigences acoustiques concernant les aérateurs sont équivalentes à celles des fenêtres. Le flux d’air de l’aérateur doit être réglable et permettre un débit minimal de 15 m3 /par heure et par personne, c.à.d. en règle générale 30 m3 /par heure et par pièce. Dans ces conditions d’utilisation normales, le bruit propre de l’aérateur ne doit pas excéder un niveau sonore Lp = 25 dBA à 1m de distance.

La disposition et l'installation des aérateurs peuvent se faire indépendamment de la fenêtre. Tous les travaux supplémentaires nécessaires ainsi que leurs coûts respectifs doivent être spécifiés et inclus dans l'offre.

Le maître d’oeuvre propose un produit du type Sigenia Aeropac ou équivalent. Dans l’offre, l’entrepreneur peut proposer et stipuler un autre modèle d’appareil de qualité équivalente.

La perforation d’une façade pour l’installation d’un aérateur mural doit être réalisée de telle façon qu’aucun travail ultérieur d’adaptation des dimensions ne soit nécessaire. Les dépenses nécessaires pour le raccordement électrique de l’appareil doivent être facturées.

## Caissons de stores

Les caissons de stores, ainsi que les autres éléments annexes de la fenêtre, doivent offrir une isolation acoustique garantissant le respect des exigences fixées. Pour autant que cela soit nécessaire, il doivent être équipés d’un couvercle de visite avec un pourtour étanche. L’isolation thermique exigée pour les caissons de stores et les élargissements de cadre est U  0.8 W/m2 K.

Si la place le permet, l’intérieur du caisson doit être équipé d’une isolation acoustique et thermique combinée.

# EXIGENCES VIS-A-VIS DE LA CONSTRUCTION ET DE L’ARCHITECTURE

## Remplacement des fenêtres

Le remplacement de la fenêtre, c’est-à-dire le démontage de la fenêtre existante et le montage de la nouvelle, doit être effectué intégralement le même jour.

## Protection des éléments environnants

Le plancher, les encadrements, les meubles, tapis, rideaux etc. doivent être protégés. Les salissures occasionnées par les travaux doivent être éliminées.

## Date du montage

La date et les heures de travail pour le montage sont déterminées par l’entrepreneur en accord avec la direction des travaux et les habitants.

## Immissions

Les travaux sont effectués dans des appartements habités. Par conséquent, il convient de faire preuve de considération à l’égard des habitants. Les immissions de toutes sortes sont à minimiser autant que possible.

## Réception / Contrôle

Une fois les travaux terminés, l’entrepreneur informe la direction des travaux.

La direction des travaux contrôle les fenêtres installées et confirme la réception de l’ouvrage (protocole). Des mesurages sont ensuite effectués sur un un échantillonnage de fenêtres conformément aux prescriptions de la norme SIA 181 .

# MateriEl ET TRAITEMENT

## Personel

Le démontage des fenêtres existantes et la pose des nouvelles fenêtres doivent être réalisés par du personnel qualifié ou par des poseurs placés sous la surveillance et la direction d’un agent de maîtrise ou d’un chef-poseur.

## Instructions concernant le matériel

Les instructions et les recommandations des fournisseurs de matériel (p.ex. verres et ferrements) sont à prendre en considération et à respecter.

## Type d’ouverture

Sous réserve de précisions contraires, les fenêtres sont prévues et posées pour une ouverture vers l’intérieur.

## Etanchéification

Ne peuvent être utilisés que des matériaux élastiques et résistants au vieillissement, coupés en biais dans les angles et soudés ou collés sur un même plan.

Les profilés d’étanchéité sont montés par le fabricant de fenêtre lorsque les travaux de peinture sont achevés.

L’étanchéification de l’interface cadre de fenêtre / corps du bâtiment avec un profilé gonflant placé entre le cadre et le gros-oeuvre est à inclure dans le prix global des travaux. Le traitement des vides doit correspondre aux exigences acoustiques en vigueur (p.ex. colmatage avec de la laine ou des bourrelets de fibres minérales). Dans le cas de fenêtres à cadre rapporté, l’entrepreneur fournit toutes les garanties pour la transition avec la partie de cadre abandonnée sur l’élément de construction voisin.

Le scellement extérieur et l'herméticité interne (p.ex. joint au mastic) doivent être inclus dans le prix global. La couleur des joints doit s'harmoniser esthétiquement avec les éléments voisins.

## Verre isolant antibruit

Des verres thermo-isolants doivent être utilisés (UVerre  1.1 W/m2 K, UFenêtre  1.5 W/m2K). Pour des exigences R'w  <  37 dB, on renoncera à utiliser des vitrages en résine moulée. L’utilisation de vitres avec un remplissage au gaz SF6 est interdit.

## Ferrures et garnitures

Les ferrures et garnitures nécessaires (crémone, paumelles, fiches etc.), y compris leurs accessoires, doivent être inclues dans le prix global. Les parties des garnitures en métal léger doivent être polies, brossées anodées et protégées en surface.

## Traitements de surface

Les travaux suivants doivent être inclus dans le prix global: Trempage des pièces en bois, couche de fond, enduit secondaire et final sur l'ouvrage, améliorations sur l'ouvrage y.c. positionnement des trous pour les plaques de couverture.

## Dormant / bâti

Isolation acoustique correspondant aux exigences formulées pour l’ensemble de la fenêtre et des éléments y-relatifs. Isolation thermique suffisante pour atteindre la valeur U visée pour l’ensemble de la fenêtre.

## Physique du bâtiment

Climat ambiant hivernal:

- Les exigences de l’actuelle norme SIA 180 doivent être respectées.

- La formation d’eau de condensation sur les bords du vitrage isolant est admissible, seulement si le condensat n’entraîne aucun dégradation.

- La profondeur de la feuillure pour la pose du verre doit s’élever à 25 mm (profondeur de construction 20 mm)

- Les basses températures en dessous de 10°C sur la surface du cadre sont à éviter avec des mesures constructives également au niveau des accessoires de montage.

Etanchéité à l’air et à la vapeur:

- Le transport d’air chaud et humide provenant de l’intérieur sur des éléments de construction froids est à éviter par des moyen constructifs. L’étanchéité à l’air nécessaire doit être assurée.

Etanchéité à l’eau:

- Les exigences correspondante de la norme SIA doivent être observées.

## Rebords de fenêtres (existants)

Dans la mesure du possible, les éléments en place tels que fenêtres, supports de rideaux, tablettes et embrasures ne doivent pas être endommagés. Dans l’idéal, ces éléments doivent être autant que possible réutilisés.

# 6.	INDICATIONS DE L’ENTREPRENEUR

## Délai

A compter de la date d’adjudication du mandat, l’entrepreneur nécessite un délai de ..... semaines jusqu’au montage.

## Informations techniques

Matériel et mesures:

-	Matériel - cadre:	...............................	Epaisseur:	..........................	mm

-	Matériel - battants:	...............................	Epaisseur:	..........................	mm

-	Montants/traverses:	...............................	Epaisseur:	..........................	mm

-	Verres:	R'w (C) =	........ (.......)	dB	Construct.°:	..........................	mm

R'w (C) =	........ (.......)	dB	Construct.°:	..........................	mm

R'w (C) =	........ (.......)	dB	Construct.°:	..........................	mm

Fournisseur:	.................................

Données techniques:

-	Ferrures / garnitures:	...............................................

-	Profilés d’étanchéité:	........................................

| - Rw fenêtre: | ................. dB | ................. dB | ................. dB |
| --- | --- | --- | --- |
| - C fenêtre: | ................. dB | ................. dB | ................. dB |
| - Rw verre: | ................. dB | ................. dB | ................. dB |
| - C verre: | ................. dB | ................. dB | ................. dB |
| - U verre: | ................. W/m2 K | ................. W/m2 K | ................. W/m2 K |
| - U cadre: | ................. W/m2 K | ................. W/m2 K | ................. W/m2 K |
| - U fenêtre: | ................. W/m2 K | ................. W/m2 K | ................. W/m2 K |

Traitement de surface:

-	Trempage, imprégnation:	....................................	Epais.:	........	μm

-	2eme couche (peinture):	 ......................................	Epais.:	........	μm

-	Couche de finition:	 ......................................	Epais.:	........	μm

-	Traitement sur la feuillure:	..................................................

-	Améliorations sur l’ouvrage:	..................................................

## Sous-traitants

Peintre:	.............................................................................

Electricien:	   .............................................................................

Maître d’oeuvre:	..........................................................................

Autres:	.............................................................................

## Pièce-jointes de l’entrepreneur pour l’offre de services

Les documents suivants sont à joindre à la proposition:

- Esquisse de la construction, cadre / battants, vue de dessous 1:1

- Esquisse de la construction, cadre / battants, vue de côté1:1

- Esquisse de la construction, cadre / battants, vue de dessus 1:1

- Esquisse de la construction, battants, vue de la partie centrale 1:1

- Brevet antibruit (incl. terme d’adaptation du spectre Ctr)

- Prospectus

Des échantillons doivent pouvoir être présentés gratuitement sur simple demande du maître d’oeuvre.

B	CAHIER DES CHARGES

C	ANNEXES

Annexe n° 0	Assainissement des caissons de stores

Annexe n°.1-20	Photographies des habitations et types de fenêtre