# Rapport succint du projet acoustique 	(Texte du propriétaire écrit en italique)

# Généralités

Propriétaire / Adresse:

Bien immobilier / Lieu:

Source de bruit:

Procédure d’approbation des plans:

Visite sur place de l’objet:

Type de construction / Utilisation:

Nombre d’unités d’habitation:

Protection des monuments historiques:

# Indications du propriétaire

Intentions de transformations:

Dernière rénovation de la fenêtre:

Demande de remboursement:

Intérêt pour des mesures

avec une participation personnelle

à hauteur de 50 %:

# Etat-initial

Type de fenêtre / Etat:	R'w+C = env. ... dB	Etat: ......

Evaluation:

# Assainissement

Mesures pour dépassement de la VA (participation aux frais de la confédération 100%):

| Façade | Etage | Fenêtre |  | Caisson de store |  | Aérateur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Désignation | Nbre | Désignation | Nbre | Désignation | Nbre |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |

Remarques:

-

Mesures pour dépassement de la VLI (participation aux frais de la confédération 50%):

| Façade | Etage | Fenêtre |  | Caisson de store |  | Aérateur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Désignation | Nbre | Désignation | Nbre | Désignation | Nbre |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |

Remarques:

-

En règle générale, le présent rapport succinct et le protocole de relevé en annexe fournissent une base suffisante pour la récolte des offres auprès d’entreprises spécialisées dans la construction de fenêtres. Les exigences suivantes doivent être remplies et garanties par l'entrepreneur (les exigences pour R'w+C et pour R'w doivent toutes deux être respectées):

- Fenêtres: R'w+C ≥ 32 dB et R'w ≥ 35  dB mesuré sur l’ouvrage (p.ex.verre 4/16/8 ou 4/16/10 mm, pas de vitres en résine moulée pour les mesures habituelles), même qualité de fenêtre que celle existante (materiau, type d’ouverture, échelons de séparation ou meneaux etc.), les souhaits particuliers sont à la charge du propriétaire et doivent être justifiés séparément dans toute facture ou offre.

- Caissons de stores: R'w+C ≥ 32 dB und R'w ≥ 35 dB mesuré sur l’ouvrage, comme somme des niveaux mesurés sur la fenêtre et les éléments de construction y relatifs.

- Aérateur insonorisé: Emmissions propres à 1m de distance L ≤ 25 dBA (niveau de pression acoustique) pour un flux d’air de 30 m3/h, indice d’affaiblissement sonore R'w+C ≥ 32 dB et R'w ≥ 35 dB, approvisionnement et évacuation de l’air suffisants. En général, on installe de préférence des aérateurs muraux munis d’un système de récupération de chaleur.

# Estimation des coûts

Les indications de prix suivantes ne constituent qu’une estimation grossière. Le décompte final et le remboursement y consécutif se basent sur les frais effectifs (quittances, preuves de paiements).

|  |  | Quantité |  |  | Coûts [Fr.] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FAB | CS | AI | FAB | CS | AI | Autres | Total |
| Remboursement | VLI - VA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | > VA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total des coûts remboursés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assainissement | VLI - VA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | > VA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total coûts d’assainissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Abréviations:

VLI - VA	Nuisances sonores entre valeur limite d’immission et valeur d’alarme (particip.° de la confédération 50%)

> VA	Nuisances sonores supérieures à la valeur d’alarme (participation de la confédération 100%)

FAB	Fenêtre antibruit

CS	Caissons de stores

AI	Aérateur insonorisé