| Pos. | Beschrieb | Ein- heit | Anz. | Einheits- preis | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liegenschaft: Axenstrasse 18 9999 Musterdorf Eigentümer: M. Muster Axenstrasse 18 9999 Musterdorf |  |  |  |  |
| 1.1 | Schallschutzfenster in Holz |  |  |  |  |
|  | Fachgerechtes Demontieren, Ausbauen, Ab-transportieren und Entsorgen der bestehenden Fenster inkl. Rahmenkonstruktion. Vorbereitung der Fensterleibungen zur Aufnahme neuer Fenster. Herstellen, Zwischenlagern, Liefern, fachgerechtes Einbauen und Abdichten von Schallschutzfenstern inkl. Rahmenkonstruktion und Abdeckleisten. Fertig gestrichen und am Bau nachgebessert. Reinigung und einwandfreie Wiederinstandstellung aller Übergänge zum bestehenden Gebäude. Schalltechnische Anforderungen an alle neuen Teile R'w+C  32 dB und R'w ≥ 35 dB (am Bau gemessen). Neue Fenster: Flügeleinteilung gem. Beilage 1.2. Farbe: weiss. Rahmenmaterial: Holz. Wetterschenkel: Alu matt. |  |  |  |  |
| 1.11 | Fassade A |  |  |  |  |
|  | 1 Demontage der bestehenden Holzfenster inkl. Abtransport und Entsorgung Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.: 11 x cm 12 x cm | Stk. Stk. |  |  |  |
|  | 2 Liefern und Einbauen von Schallschutzfenstern inkl. allen Nebenarbeiten. Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.: 21 x cm, Typ 1, Beilage 1.2 22 x cm, Typ 2, Beilage 1.2 | Stk. Stk. |  |  |  |
| 1.12 | Fassade B |  |  |  |  |
|  | 1 Demontage der bestehenden Holzfenster inkl. Abtransport und Entsorgung Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.: 11 x cm | Stk. |  |  |  |
|  | 2 Liefern und Einbauen von Schallschutzfenstern inkl. allen Nebenarbeiten. Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.: 21 x cm, Typ 3, Beilage 1.2 | Stk. |  |  |  |
| 1.13 | Fassade C |  |  |  |  |
|  | 1 Demontage der bestehenden Holzfenster inkl. Abtransport und Entsorgung Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.: 11 x cm 12 x cm | Stk. Stk. |  |  |  |
|  | 2 Liefern und Einbauen von Schallschutzfenstern inkl. allen Nebenarbeiten. Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.: 21 x cm, Typ 1, Beilage 1.2 22 x cm, Typ 3, Beilage 1.2 | Stk. Stk. |  |  |  |
|  | Total Schallschutzfenster in Holz |  |  |  |  |
| 1.2 | Fenster in Kunststoff, Gläser umglasen |  |  |  |  |
|  | Fachgerechtes Ausglasen, Abtransportieren und Entsorgen der bestehenden IV-Verglasungen. Vorbereitung der Fenster zur Aufnahme neuer IV-Verglasungen. Herstellen, Zwischenlagern, Liefern, fachgerechtes Einbauen neuer IV-Verglasungen Richten und justieren der Fensterbeschläge und der Bänder. Reinigung und einwandfreie Wiederinstandstellung aller Übergänge zum bestehenden Gebäude. Schalltechnische Anforderungen gesamtes Fenster R'w+C  32 dB und R'w ≥ 35 dB (am Bau gemessen). Neue Verglasung: Flügeleinteilung gem. Beilage 2.2; Rahmenmaterial: Kunststoff |  |  |  |  |
| 1.21 | Fassade A |  |  |  |  |
|  | 1 Demontage der bestehenden IV-Verglasungen inkl. Abtransport und Entsorgung: Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.: 11 x cm 12 x cm 13 x cm 14 x cm 15 x cm 16 x cm 17 x cm | Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. |  |  |  |
|  | 2 Liefern und Einbauen von IV-Verglasungen inkl. neuen Glasleisten und allen Nebenarbeiten. Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.: 21 x cm, Typ 1, Beilage 2.2 22 x cm, Typ 2, Beilage 2.2 23 x cm, Typ 3, Beilage 2.2 24 x cm, Typ 4, Beilage 2.2 25 x cm, Typ 5, Beilage 2.2 26 x cm, Typ 6, Beilage 2.2 27 x cm, Typ 7, Beilage 2.2 | Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. |  |  |  |
| 1.22 | Fassade B 1 Demontage der bestehenden IV-Verglasungen inkl. Abtransport und Entsorgung Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.: 11 x cm | Stk. |  |  |  |
|  | 2 Liefern und Einbauen von IV-Verglasungen inkl. neuen Glasleisten und allen Nebenarbeiten. Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.: 21 x cm, Typ 1, Beilage 2.2 | Stk. |  |  |  |
|  | Total Fenster in Kunststoff, Gläser umglasen |  |  |  |  |
| 1.3 | Fenster in Holz, Gläser umglasen |  |  |  |  |
|  | Fachgerechtes Ausglasen, Abtransportieren und Entsorgen der bestehenden IV-Verglasungen. Vorbereitung der Fenster zur Aufnahme neuer IV-Verglasungen. Herstellen, Zwischenlagern, Liefern, fachgerechtes Einbauen neuer IV-Verglasungen. Rahmen fertig gestrichen und am Bau nachgebessert. Richten und justieren der Fensterbeschläge und der Bänder. Reinigung und einwandfreie Wiederinstandstellung aller Übergänge zum bestehenden Gebäude. Schalltechnische Anforderungen gesamtes Fenster R'w+C  32 dB und R'w ≥ 35 dB (am Bau gemessen). Neue Verglasung: Flügeleinteilung gem. Beilage 1.3; Rahmenmaterial: Holz |  |  |  |  |

| 1.31 | Fassade A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Demontage der bestehenden IV-Verglasungen inkl. Abtransport und Entsorgung: Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.: 11 x cm 12 x cm | Stk. Stk. |  |  |  |
|  | 2 Liefern und Einbauen von IV-Verglasungen inkl. neuen Glasleisten und allen Nebenarbeiten. Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.: 21 x cm, Typ 3, Beilage 5.2 22 x cm, Typ 4, Beilage 5.2 | Stk. Stk. |  |  |  |
| 1.32 | Fassade C 1 Demontage der bestehenden IV-Verglasungen inkl. Abtransport und Entsorgung Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.: 11 73 x 84 cm | Stk. |  |  |  |
|  | 2 Liefern und Einbauen von IV-Verglasungen inkl. neuen Glasleisten und allen Nebenarbeiten. Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.: 21 x cm, Typ 5, Beilage 5.2 | Stk. |  |  |  |
|  | Total Fenster in Holz, Gläser umglasen |  |  |  |  |
| 1.4 | Fenster mit Einfachverglasungen in Holz |  |  |  |  |
|  | Fachgerechtes Demontieren, Ausbauen, Ab-transportieren und Entsorgen der bestehenden EV-Fenster inkl. Rahmenkonstruktion. Vorbereitung der Fensterleibungen zur Aufnahme neuer Fenster. Herstellen, Zwischenlagern, Liefern, fachgerechtes Einbauen und Abdichten von Fenstern in Einfachverglasung inkl. Rahmenkonstruktion und Abdeckleisten. Fertig gestrichen und am Bau nachgebessert. Reinigung und einwandfreie Wiederinstandstellung aller Übergänge zum bestehenden Gebäude. Neue Fenster: Flügeleinteilung gem. Beilage 13.2, glastrennende Sprossen. Farbe: weiss. Rahmenmaterial: Holz. Wetterschenkel: Alu matt. |  |  |  |  |
| 1.41 | Fassade A |  |  |  |  |
|  | 1 Demontage der bestehenden Holzfenster inkl. Abtransport und Entsorgung Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.: 11 x cm | Stk. |  |  |  |
|  | 2 Liefern und Einbauen von Fenstern in Einfachverglasung inkl. allen Nebenarbeiten. Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.: 21 x cm, Typ 1, Beilage 13.2 | Stk. |  |  |  |
|  | Total Fenster Einfachverglasung in Holz |  |  |  |  |
| 1.5 | Schallschutz-Fenstertüre in Holz |  |  |  |  |
|  | Fachgerechtes Demontieren, Ausbauen, Ab-transportieren und Entsorgen der bestehenden Fenstertüre inkl. Rahmenkonstruktion. Vorbereitung der Leibungen zu Aufnahme einer neuen Fenstertüre. Herstellen, Zwischenlagern, Liefern, fachgerechtes Einbauen und einer Schallschutz-Fenstertüre inkl. Rahmenkonstruktion und Abdeckleisten. Fertig gestrichen und am Bau nachgebessert. Reinigung und einwandfreie Wiederinstandstellung aller Übergänge zum bestehenden Gebäude. Schalltechnische Anforderungen an alle neuen Teile R'w+C  32 dB und R'w ≥ 35 dB (am Bau gemessen). Neue Fenstertüre: Aussehen der Türe gemäss Beilage 14.2. Rahmenmaterial: Holz. Wetterschenkel: Alu matt. |  |  |  |  |
| 1.51 | Fassade A |  |  |  |  |
|  | 1 Demontage der bestehenden Fenstertüre inkl. Abtransport und Entsorgung Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.: 11 x cm | Stk. |  |  |  |
|  | 2 Liefern und Einbauen einer Schallschutz-Fenstertüre inkl. allen Nebenarbeiten. Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.: 21 x cm, Typ 1, Beilage 14.2 | Stk. |  |  |  |
|  | Total Schallschutz-Fenstertüren in Holz |  |  |  |  |
| 1.6 | Rollladenkasten |  |  |  |  |
| 1.61 | Fassade A/C |  |  |  |  |
|  | 1 Sanierung des Rollladenkastens für R'w+C  32 dB und R'w ≥ 35 dB inkl. allen Nebenarbeiten. Länge und Abwicklung raumseitig. Konstruktion gem. Beilage A.1 oder akustisch gleichwertig. 11 x cm, Beilage 0b 12 x cm, Beilage 0b 13 x cm, Beilage 0b 2 Nebenarbeiten: 21 Malerarbeiten Streichen des Rollladenkastens inkl. Schnitt beim Revisionsdeckel, freilie- gende Schrauben 211 x cm, Typ 1, Beil. 17.2 212 x cm, Typ 2, Beil. 17.2 213 x cm, Typ 3, Beil. 17.2 | Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. |  |  |  |
|  | Total Rolladenkasten |  |  |  |  |
| 1.7 | Schalldämmlüfter |  |  |  |  |
|  | Liefern, Einbauen, Abdichten, Anschliessen und Inbetriebnahme von Schalldämmlüftern gem. den technischen Vorschriften. Nach dem Einbau ist für eine ausreichende Schall- und Luftdichtigkeit zwischen Bauwerk und Lüfter zu sorgen. Der entsprechende Aufwand ist einzurechnen. |  |  |  |  |
| 1.71 | Fassade |  |  |  |  |
|  | 1 Schalldämmlüfter liefern und einbauen in Aussparung 11 Mauerstärke ca. cm 2 Nebenarbeiten Ausbrechen (Kernbohrung, Ausschneiden) der Aussparung für den Lüfter in Aussenwand. 21 Mauerstärke ca. cm 3 Elektrische Zuleitung Erstellung der elektrischen Zuleitung, Aufputzmontage in Kanal über der Fussleiste ab best. Steckdose oder Schalter bis zum Lüfter, setzen einer Steckdose beim Lüfter, inkl. allen Nebenarbeiten. 31 Länge Zuleitung ca. m | Stk. Stk. Stk. |  |  |  |
|  | Total Schalldämmlüfter |  |  |  |  |
| 1.9 | Diverses Zusätzliche Aufwendungen, die in den vorangehenden Positionen nicht enthalten sind, aber für das Funktionieren und die Gebrauchsfähigkeit der Bauten erforderlich sind. |  |  |  |  |
|  | Beschrieb: |  |  |  |  |
|  | Total Diverses |  |  |  |  |
|  | TOTAL Axenstrasse 18, 9999 Musterdorf |  |  |  |  |

Zusammenstellung aller Liegenschaften (Total ohne MwSt.)

1	Liegenschaft: Axenstrasse 18	Fr. ..............................

2	Liegenschaft:	Fr. ..............................

3	Liegenschaft:	Fr. ..............................

4	Liegenschaft:	Fr. ..............................

5	Liegenschaft:	Fr. ..............................

6	Liegenschaft:	Fr. ..............................

7	Liegenschaft:	Fr. ..............................

8	Liegenschaft:	Fr. ..............................

9	Liegenschaft:	Fr. ..............................

10	Liegenschaft:	Fr. ..............................

11	Liegenschaft:	Fr. ..............................

12	Liegenschaft:	Fr. ..............................

13	Liegenschaft:	Fr. ..............................

14	Liegenschaft:	Fr. ..............................

15	Liegenschaft:	Fr. ..............................

16	Liegenschaft:	Fr. ..............................

17	Liegenschaft:	Fr. ..............................

Total alle Liegenschaften	Fr. ..............................

(auf Deckblatt übertragen)