## Formular
Attestato di protezione fonica per impianti HVACR in situazioni semplici
Valutazione delle immissioni sonore di impianti di riscaldamento, aerazione, climatizzazione e refrigerazione
Dati progettuali
Richiedente
Indirizzo |  |  |  | Particella n.
NPA / Luogo |  |  |  | Domanda costruz. n.
Dati relativi all'impianto (allegare scheda tecnica + piano situazione con tracciatura dell'ubicazione dell'impianto)
Tipo di impianto:
Impianto nuovo o modificato? | Impianto nuovo | [9 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1
Fabbricante |  |  |  | Potenza sonora LwA |  |  |  |  | dbA
dBA
Modello / Tipo |  |  |  | Livello pressione son. LpA |  |  |  |  | dbA |  | 0 | TRUE
Potenza |  |  |  | con distanza s1 |  |  |  |  | m
Locali sensibili al rumore | Locali in abitazioni | [6 empty] | Giorno |  | Notte | 0 | 0
sul punto di ricezione | [10 empty] | 1 | 1
Valore limite di esposizione determ. | GS II (zona residenziale) | [6 empty] | 55 |  | 45 | 55 | 45
sul luogo di ricezione (grado di sensibilità GS)
Rispetto dei valori limite di esposizione
Livello di potenza sonora L | [7 empty] | 0 |  | 0
Fattori di conversione del livello di pressione sonora | [7 empty] | -11 |  | -11 | 2
Correzione coefficiente direttività DC | Impianto addossato alla facciata | [6 empty] | 6 |  | 6 | 2
Distanza dal luogo di ricezione |  |  |  | m
Edificio vicino; se part. confinante non edificata la linea di edificabilità risp. distanza dal confine, per case plurifamiliari nello stesso edificio.
Provvedimenti di protezione fonica | [6 empty] | dB | 0 |  | 0 | 0 | FALSE
[7 empty] | dB |  |  |  | 0 | FALSE
[6 empty] | -5 | dB |  |  |  | 0 | FALSE
[6 empty] | -2 | dB |  |  |  | 0 | FALSE
Impianti a cascata |  |  |  |  | Numero: |  | pz. | 0 |  | 0 | 0 | FALSE
Livello di pressione sonora LpA sul luogo di ricezione
Correzione di livello K1 per impianti HVACR | [7 empty] | 5 |  | 10
Correzione di livello K2 | debolmente udibile (esercizio normale) +2 dB | [6 empty] | 2 |  | 2
Udibilità della componente tonale | Motivazione
Correzione di livello K3 | non udibile | [6 empty] | 0 |  | 0
Udibilità della componente impulsiva | Motivazione
Correzione tempo di funzionamento | Esercizio senza limitazioni di tempo | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0.875 |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 21
Livello di valutazione Lr | [10 empty] | 30
[11 empty] | 180 | -6.0206
Verifica delle misure di prevenzione
Se i valori di pianificazione sono rispettati (in particolare nel GS II), ulteriori misure di limitazione delle emissioni di regola vengono considerate economicamente sostenibili solo se con un onere relativamente modesto è possibile ottenere una ulteriore considerevole riduzione delle emissioni (≥ 3dB).
Livello di potenza sonora | [10 empty] | FALSE
Luogo d'installazione ottimizzato | Ubicazione ottimizzata riguardo al rumore per i vicini e il proprio edificio | [9 empty] | 2 | TRUE
Limitazione dell'orario d'esercizio | Orario di funzionamento limitato secondo le disponibilità tecniche e d'esercizio | [9 empty] | 2 | TRUE
Ulteriori misure | Ulteriori misure di prevenzione valutate si sono rivelate sproporzionate, ad esempio: | [9 empty] | 2 | TRUE
In particolare sono state esaminate le seguenti misure di prevenzione:
Valutazione del rumore
Rispetto dei valori limite d'esposizione | I valori di pianificazione vengono superati | [9 empty] | 0 |  | I valori di pianificazione vengono superati
I valori limite d'immissione vengono superati
Valutazione della prevenzione | Le misure di prevenzione prese in considerazione non sono state esaminate in modo sufficiente. Il principio di prevenzione pertanto non risulta adempiuto.
[11 empty] | 0 | 0
Per ulteriori domande
Autore / autrice |  | Nome:
E-mail
Telefono:
Luogo, data: |  |  |  | Firma:
Allegati:
gemäss Cercle Bruit Vollzugshilfe 6.20
Lärmrechtliche Beurteilung von Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen | [7 empty] | CB-Vollzugshilfe 6.20
Silenziatore
Altri:
Altri:
Piano di situazione con ubicazione dell'impianto
Datenblatt mit Schallangaben
Dokumentation Lärmschutzmassnahmen
Scheda tecnica con dati sui livelli sonori
Documentazione misure di protezione fonica
Riduzione del regime durante la notte
Più impianti a cascata
Sono stati scelte componenti dell'impianto con livello ridotto di potenza sonora
Aerazione
Climatizzazione
Raffreddatore
Altri
Note on B12: Se l'impianto è stato autorizzato dopo l'entrata in vigore della Legge sulla protezione dell'ambiente (1° gennaio 1985), si tratta di un nuovo impianto fisso ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) e devono essere rispettati i valori di pianificazione. Si considerano esistenti gli impianti autorizzati prima dell'entrata in vigore della legge. Se questi vengono modificati in modo sostanziale, ai sensi dell'art. 8 OIF, si applicano i valori limite d'immissione.
Note on I16: Al livello di pressione sonora deve necessariamente essere associata la relativa distanza s1, secondo le indicazioni del produttore.
Note on B20: Non sono considerati locali aziendali quelli di scuole, istituti e collegi. È applicabile ai locali degli alberghi e dei ristoranti solo se questi possono essere sufficientemente aerati anche con le finestre chiuse.
Note on B22: Il fattore determinante è il grado di sensibilità del luogo di ricezione, non quello in cui è installato l'impianto.
Note on B28: Per essere considerato in campo aperto, l'impianto deve distare almeno 3 metri dalla facciata.
Note on D30: Distanza dal centro della sorgente di rumore al centro della finestra del luogo d'immissione.
Note on G40: Applicabile solo in caso di impianti identici e immediatamente adiacenti.
Note on B43: In regime d'esercizio normale secondo la guida d'esecuzione: debolmente udibile. Eventuali differenze devono essere motivate.
Note on B45: In regime d'esercizio normale secondo la guida d'esecuzione: non udibile. Eventuali differenze devono essere motivate.
Note on B47: Per gli impianti che si attivano e disattivano in base alla temperatura (ad es. riscaldamenti, condizionatori) e per i quali non è impostato un periodo di blocco, non si applica alcuna correzione del tempo d'esercizio.
Note on B55: Nell'ambito della prevenzione, occorre scegliere un luogo di installazione che causi le minori immissioni foniche possibili.
Note on B57: Nell'ambito della prevenzione, il tempo d'esercizio deve essere limitato per quanto tecnicamente ed esercizialmente possibile.
Note on B59: Nell'ambito della prevenzione, occorre verificare ulteriori misure, tenendo conto del principio di proporzionalità.
Note on B60: Qualora siano state valutate o già previste misure di prevenzione, le stesse devono essere riportate nel presente riquadro.

## WP_DB
Locali sensibili al rumore sul luogo di ricezione |  | Impianto nuovo o esistente |  | Valore di pianificazione | Giorno | Notte |  | Correzione coefficiente di direttività |  |  | Componente tonale |  | Componente impulsiva |  | Orario d'esercizio |  | Luogo d'installazione ottimizzato |  | Valori di pianificazione | Provvedimenti ulteriori
Locali in abitazioni | 0 | Impianto nuovo | 0 | GS I (zona di riposo) | 50 | 40 | 1 | Impianto in campo aperto | 3 | 1 | non udibile | 0 | non udibile | 0 | Esercizio senza limitazioni di tempo | 0 | Ubicazione ottimizzata riguardo al rumore per i vicini | 1 | I valori di pianificazione sono rispettati | Non sono state esaminate ulteriori misure di prevenzione. | 1 | Le misure di prevenzione prese in considerazione sono state esaminate e i provvedimenti risultati proporzionati sono stati attuati. Il principio di prevenzione è pertanto adempiuto.
Locali in aziende | 5 | Impianto esistente | 5 | GS II (zona residenziale) | 55 | 45 | 1 | Impianto addossato alla facciata | 6 | 2 | debolmente udibile (esercizio normale) +2 dB | 2 | debolmente udibile +2 dB | 2 | Orario d'esercizio limitato di notte | 1 | Ubicazione ottimizzata riguardo al rumore per i vicini e il proprio edificio | 2 | I valori di pianificazione vengono superati | Ulteriori misure di prevenzione valutate si sono rivelate sproporzionate, ad esempio: | 2 | Le misure di prevenzione prese in considerazione non sono state esaminate in modo sufficiente. Il principio di prevenzione pertanto non risulta adempiuto.
|  |  |  | GS III (p.e. zona mista) | 60 | 50 | 1 | Impianto in angolo rientrante della facciata | 9 | 3 | distintamente udibile +4 dB | 4 | distintamente udibile +4 dB | 4 | Solo funzionamento diurno (dalle ore 7 fino alle 19) | 2 | Ubicazione ottimizzata riguardo al rumore per il proprio edificio | 3 |  | Ulteriori misure di prevenzione sono già state attuate. | 3
|  |  |  | GS IV (zona industriale) | 65 | 55 | 0 | Impianto e punto di ricezione sulla stessa facciata | 3 | 4 | fortemente udibile +6 dB | 6 | fortemente udibile +6 dB | 6 |  |  | Impianto schermato | 4 | Valori limite d'immissione
[8 empty] | Impianto in un angolo della stessa facciata | 6 | 5 | [6 empty] | Motivazione propria: (p.e. Lr chiaramente inferiore al valore di pianificazione) | 5 | I valori limite d'immissione sono rispettati
[17 empty] | L'ubicazione non è stata verificata | 6 | I valori limite d'immissione vengono superati
19:00 |  |  |  | 21:00 | [15 empty] | Orario d'esercizio
19:30 |  |  |  | 21:30 | [15 empty] | Una limitazione dell'orario d'esercizio non è stata esaminata | 1
20:00 |  |  |  | 22:00 | [15 empty] | Orario di funzionamento limitato secondo le disponibilità tecniche e d'esercizio | 2
20:30 |  |  |  | 22:30
21:00 |  |  |  | 23:00
21:30 |  |  |  | 23:30
22:00 |  |  |  | 24:00 | [15 empty] | In particolare sono state esaminate le seguenti misure di prevenzione:
22:30 |  |  |  | 24:30 | [15 empty] | Le seguenti misure di prevenzione sono state pianificate o già attuate:
23:00 |  |  |  | 25:00
23:30 |  |  |  | 25:30
24:00 |  |  |  | 26:00
24:30 |  |  |  | 26:30
25:00 |  |  |  | 27:00
25:30 |  |  |  | 27:30
26:00 |  |  |  | 28:00
26:30 |  |  |  | 28:30
27:00 |  |  |  | 29:00
27:30 |  |  |  | 29:30
28:00 |  |  |  | 30:00
28:30 |  |  |  | 30:30
29:00 |  |  |  | 31:00

## Makro (hidden)
Zuerst Bilder einfügen
Jedem Bild das zugehörige Makro zuweisen
Klicke auf Bild in D6
Klicke auf Bild in D12
Klicke auf Bild in D18