## Ablaufschema
Berechnen des Beurteilungspegels in Tabelle D (Formel 5)
A) Metadaten erfassen:
A1) Ort der Immissionen
A2) Ort der Emissionen
A3) Messung
B) Messung 10- Sekunden -Leq:
Fünf Einzelmessungen A- und C-bewertet
Differenz
Max - Min > 3dB
Vier zusätzliche Messungen
C) Messung Grundgeräuschpegel?
Rangieren der Messwerte und anhand der Rangierung bestimmen des Medians der A-bewerteten 10-Sekunden-Leq als repräsentativer Schallpegel
Ja
Nein
Grundgeräusch A- und C-bewertet messen
Gemessene Pegelwerte in Tabelle C2 eintragen
Ja
Hörbarkeit des Grundgeräusches gemäss Kriterien von Tabelle C1 bestimmen
Befund in Tabelle C1 vermerken
Nein
KG aus Tabelle C1
KG aus Tabelle C2
(Formel 1)
ΔLC-A "ohne Grundgeräusch" aus Tabelle B:
Delta beim repräsentativen Schallpegel
(Formel 2)
C3) Korrektur für tieffrequente Geräusche
(Formeln 2 und 3)
ΔLC-A "mit Grundgeräusch" berechnen mit Formel 3 unter Berücksichtigung der C- und A-bewerteten Grundgeräuschpegel aus Tabelle C2
ΔLC-A ≤ 12 dB?
Kc-A = 3 dB
Kc-A = 0 dB
E) Beurteilung: Prüfen, ob Richtwerte eingehalten sind oder nicht
Ja
Nein
Betriebsbewilligung vor 1. Januar 1985?
Bestehende Anlage
Neuanlage
Richtwerte gemäss Tabelle 1 und 2
Richtwerte für bestehende Anlage
Richtwerte für Neuanlage
Ton, Rhythmus, Stimmen hörbar?
KH = 0 dB
KH = 2, 4, 6 dB
Ja
Nein
Ja
Nein

## Messprotokoll_leer
Ermittlung und Beurteilung des Lärms von öffentlichen Lokalen | [11 empty] | Ermittlung und Beurteilung des Lärms von öffentlichen Lokalen
Messung und Beurteilung von Musiklärm (S1; S5) und Kundenlärm (S2) am Immissionsort
| A1) Ort der Immissionen: | [5 empty] | A3) Messung: |  |  | Uhrzeit von: |  | Tabelle 1: Richtwerte für als Luftschall abgestrahlter Körperschall (dB)
| Gemeinde: | [5 empty] | Datum: |  |  | Uhrzeit bis: |  | ES | Neuanlage (bewilligt nach dem 01.01.1985) |  |  | bestehende Anlage (bewilligt vor dem 01.01.1985)
| Strasse: | [11 empty] | Tag | Abend | Nacht | Tag | Abend | Nacht
| Stockwerk: |  |  | Wohnung: |  |  | Schallpegel-messgerät: |  |  |  |  | I | 30 | 25 | 20 | 35 | 30 | 25
|  |  |  | ES: |  |  | Name, Vorname: |  |  |  |  | II | 35 | 30 | 25 | 40 | 35 | 30
| A2) Ort der Emissionen: | [5 empty] | Institution: |  |  |  |  | III | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 35
| Name des Betriebs: | [5 empty] | Bemer-kungen: |  |  |  |  | IV | 45 | 40 | 35 | 50 | 45 | 40
| Lärmart: |  |  | bewilligt am:
Direkter Luftschall (Messort: Mitte offenes Fenster) | [5 empty] | Als Luftschall abgestrahlter Körperschall (Messort: Mitte des Raumes bei geschlossenen Fenstern und Türen)
| B) Messung 10-Sekunden-Leq | [5 empty] | B) Messung 10-Sekunden-Leq |  |  |  |  | Tabelle 2: Richtwerte für direkten Luftschall (dB)
| Zeit | LA,eq,m,10s | LC,eq,m,10s | ΔLC-A | Rang |  | Zeit | LA,eq,m,10s | LC,eq,m,10s | ΔLC-A | Rang | ES | Neuanlage (bewilligt nach dem 01.01.1985) |  |  | bestehende Anlage (bewilligt vor dem 01.01.1985)
[13 empty] | Tag | Abend | Nacht | Tag | Abend | Nacht
[12 empty] | I | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 35
[12 empty] | II | 45 | 40 | 35 | 50 | 45 | 40
[12 empty] | III | 50 | 45 | 40 | 55 | 50 | 45
[12 empty] | IV | 55 | 50 | 45 | 60 | 55 | 50
| Max - Min: |  | ΔLC-A: |  |  |  | Max - Min: |  | ΔLC-A:
| C1) Grundgeräuschpegelkorrektur aufgrund Hörbarkeit: | [5 empty] | C1) Grundgeräuschpegelkorrektur aufgrund Hörbarkeit:
| Befund | Kriterium |  |  | KG |  | Befund | Kriterium |  |  | KG
|  | Gemessene Geräusch deutlich lauter als Grundgeräusch |  |  | 0 |  |  | Gemessene Geräusch deutlich lauter als Grundgeräusch |  |  | 0
|  | Während der Messung Grundgeräusch schwach hörbar |  |  | -1 |  |  | Während der Messung Grundgeräusch schwach hörbar |  |  | -1
|  | während der Messung Grundgeräusch deutlich hörbar |  |  | -2 |  |  | während der Messung Grundgeräusch deutlich hörbar |  |  | -2
|  | Während der Messung Grundgeräusch gleich laut wie Musik |  |  | -3 |  |  | Während der Messung Grundgeräusch gleich laut wie Musik |  |  | -3
| C2) Grundgeräuschpegelkorrektur aufgrund Messung | [5 empty] | C2) Grundgeräuschpegelkorrektur aufgrund Messung
| Uhrzeit | Dauer in Sekunden | LA,eq,G | LC,eq,G | KG |  | Uhrzeit | Dauer in Sekunden | LA,eq,G | LC,eq,G | KG
| C3 Korrektur für tieffrequente Geräusche |  |  |  | Formel 1 |  | 2c) Korrektur für tieffrequente Geräusche |  |  |  | Formel 1
|  | ohne Grundgeräusch | mit Grundgeräusch |  | KC-A |  |  | ohne Grundgeräusch | mit Grundgeräusch |  | KC-A
| ΔLC-A: |  |  | ≤ 12 dB? |  |  | ΔLC-A: |  |  | ≤ 12 dB?
|  | Formel 2 | Formel 3 |  | Formel 4 |  |  | Formel 2 | Formel 3 |  | Formel 4
| D) Beurteilungspegel: | [5 empty] | D) Beurteilungspegel:
| LA,eq,m,10s | + KG | + KC-A | + KH | = Lr,m |  | LA,eq,m,10s | + KG | + KC-A | + KH | = Lr,m
[5 empty] | Formel 5 | [5 empty] | Formel 5
| E) Richtwerte eingehalten für | [5 empty] | E) Richtwerte eingehalten für
| Lr,m | ES | Tag | Abend | Nacht |  | Lr,m | ES | Tag | Abend | Nacht
Note on G44: Hier wird automatisch aufgrund des Bewilligungsdatum eingeblendet, ob es sich um eine Neuanlage oder eine bestehende Anlage handelt.
Note on N44: Hier wird automatisch aufgrund des Bewilligungsdatum eingeblendet, ob es sich um eine Neuanlage oder eine bestehende Anlage handelt.

## Messprotokoll_ausgefuellt
Ermittlung und Beurteilung des Lärms von öffentlichen Lokalen | [11 empty] | Ermittlung und Beurteilung des Lärms von öffentlichen Lokalen
Messung und Beurteilung von Musiklärm (S1; S5) und Kundenlärm (S2) am Immissionsort
| A1) Ort der Immissionen: | [5 empty] | A3) Messung: |  |  | Uhrzeit von: | 21:00 | Tabelle 1: Richtwerte für als Luftschall abgestrahlter Körperschall (dB)
| Gemeinde: | Seldwyla |  |  |  |  | Datum: | 2017-04-01 |  | Uhrzeit bis: | 23:30 | ES | Neuanlage (bewilligt nach dem 01.01.1985) |  |  | bestehende Anlage (bewilligt vor dem 01.01.1985)
| Strasse: | Gasse 2 | [10 empty] | Tag | Abend | Nacht | Tag | Abend | Nacht
| Stockwerk: | 1. OG |  | Wohnung: | Meier |  | Schallpegel-messgerät: | B&K2000 |  |  |  | I | 30 | 25 | 20 | 35 | 30 | 25
|  |  |  | ES: | III |  | Name, Vorname: | Franz Muster |  |  |  | II | 35 | 30 | 25 | 40 | 35 | 30
| A2) Ort der Emissionen: | [5 empty] | Institution: | Ingenierbüro Muster GmbH |  |  |  | III | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 35
| Name des Betriebs: | Halligalli Musik & Tanz |  |  |  |  | Bemer-kungen: | Leichter Regen, wenig Autoverkehr, |  |  |  | IV | 45 | 40 | 35 | 50 | 45 | 40
| Lärmart: | S1&S2&S5 |  | bewilligt am: | 1986-01-01 |  |  | vereinzelt Trolleybusse
Direkter Luftschall (Messort: Mitte offenes Fenster) | [5 empty] | Als Luftschall abgestrahlter Körperschall (Messort: Mitte des Raumes bei geschlossenen Fenstern und Türen)
| B) Messung 10-Sekunden-Leq | [5 empty] | B) Messung 10-Sekunden-Leq |  |  |  |  | Tabelle 2: Richtwerte für direkten Luftschall (dB)
| Zeit | LA,eq,m,10s | LC,eq,m,10s | ΔLC-A | Rang |  | Zeit | LA,eq,m,10s | LC,eq,m,10s | ΔLC-A | Rang | ES | Neuanlage (bewilligt nach dem 01.01.1985) |  |  | bestehende Anlage (bewilligt vor dem 01.01.1985)
| 21:45 | 37.9 | 50.2 | 12.3 | 4 |  | 21:45 | 32.4 | 37.1 | 4.7 | 1 |  | Tag | Abend | Nacht | Tag | Abend | Nacht
| 21:50 | 32.4 | 44.6 | 12.2 | 9 |  | 21:50 | 29.8 | 35.6 | 5.8 | 5 | I | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 35
| 21:52 | 33.6 | 43.2 | 9.6 | 8 |  | 21:52 | 31.1 | 37.1 | 6 | 3 | II | 45 | 40 | 35 | 50 | 45 | 40
| 21:57 | 39.8 | 50.6 | 10.8 | 3 |  | 21:57 | 30.2 | 36.7 | 6.5 | 4 | III | 50 | 45 | 40 | 55 | 50 | 45
| 22:01 | 40.6 | 52.7 | 12.1 | 1 |  | 22:01 | 31.7 | 39.5 | 7.8 | 2 | IV | 55 | 50 | 45 | 60 | 55 | 50
| 22:17 | 40.1 | 49.8 | 9.7 | 2
| 22:20 | 35.6 | 47.3 | 11.7 | 6
| 22:25 | 37.8 | 50.1 | 12.3 | 5
| 22:26 | 33.9 | 41.7 | 7.8 | 7
| Max - Min: | 8.2 | ΔLC-A: | 12.3 |  |  | Max - Min: | 2.6 | ΔLC-A: | 6
| C1) Grundgeräuschpegelkorrektur aufgrund Hörbarkeit: | [5 empty] | C1) Grundgeräuschpegelkorrektur aufgrund Hörbarkeit:
| Befund | Kriterium |  |  | KG |  | Befund | Kriterium |  |  | KG
|  | Gemessene Geräusch deutlich lauter als Grundgeräusch |  |  | 0 |  |  | Gemessene Geräusch deutlich lauter als Grundgeräusch |  |  | 0
| x | Während der Messung Grundgeräusch schwach hörbar |  |  | -1 |  | x | Während der Messung Grundgeräusch schwach hörbar |  |  | -1
|  | während der Messung Grundgeräusch deutlich hörbar |  |  | -2 |  |  | während der Messung Grundgeräusch deutlich hörbar |  |  | -2
|  | Während der Messung Grundgeräusch gleich laut wie Musik |  |  | -3 |  |  | Während der Messung Grundgeräusch gleich laut wie Musik |  |  | -3
| C2) Grundgeräuschpegelkorrektur aufgrund Messung | [5 empty] | C2) Grundgeräuschpegelkorrektur aufgrund Messung
| Uhrzeit | Dauer in Sekunden | LA,eq,G | LC,eq,G | KG |  | Uhrzeit | Dauer in Sekunden | LA,eq,G | LC,eq,G | KG
| 21:45 | 10 | 31.7 | 43.3 | -1.2232 |  | 22:01 | 20 | 23.8 | 34.1 | -0.89487
| C3 Korrektur für tieffrequente Geräusche |  |  |  | Formel 1 |  | 2c) Korrektur für tieffrequente Geräusche |  |  |  | Formel 1
|  | ohne Grundgeräusch | mit Grundgeräusch |  | KC-A |  |  | ohne Grundgeräusch | mit Grundgeräusch |  | KC-A
| ΔLC-A: | 12.3 | 12.5054 | ≤ 12 dB? | 3 |  | ΔLC-A: | 6 | 3.8742 | ≤ 12 dB? | 0
|  | Formel 2 | Formel 3 |  | Formel 4 |  |  | Formel 2 | Formel 3 |  | Formel 4
| D) Beurteilungspegel: | [5 empty] | D) Beurteilungspegel:
| LA,eq,m,10s | + KG | + KC-A | + KH | = Lr,m |  | LA,eq,m,10s | + KG | + KC-A | + KH | = Lr,m
| 37.8 | -1.2232 | 3 | 2 | 41.5768 |  | 31.1 | -0.89487 | 0 | 6 | 36.2051
[5 empty] | Formel 5 | [5 empty] | Formel 5
| E) Richtwerte eingehalten für |  | Neuanlage |  |  |  | E) Richtwerte eingehalten für |  | Neuanlage
| Lr,m | ES | Tag: 50 dB | Abend: 45 dB | Nacht: 40 dB |  | Lr,m | ES | Tag: 40 dB | Abend: 35 dB | Nacht: 30 dB
| 41.5768 | III | Ja | Ja | Nein |  | 36.2051 | III | Ja | Nein | Nein
Note on G44: Hier wird automatisch aufgrund des Bewilligungsdatum eingeblendet, ob es sich um eine Neuanlage oder eine bestehende Anlage handelt.
Note on N44: Hier wird automatisch aufgrund des Bewilligungsdatum eingeblendet, ob es sich um eine Neuanlage oder eine bestehende Anlage handelt.