## Schema di valutazione
Calcolo del livello di valutazione nella tabella D (formula 5)
A) Registrare i metadati:
A1) Luogo immissioni
A2) Luogo emissioni
B) Misurazione Leq in 10 secondi:
Cinque misurazioni singole , ponderate A e C
Differenza
Mas. - Min. > 3dB
Quattro misurazioni supplementari
C) Misurazione del livello
di rumore di fondo?
Classificare i valori misurati e definire la mediana statistica come livello sonoro rappresentativo in base al rumore ponderato A Leq in 10 sec
Si
No
Misurare il rumore di fondo, ponderato A e C
Inserire nella tabella C2 i i valori del livello sonoro
Si
Definire l'udibilità del rumore di fondo secondo i criteri previsti nella tabella C1
Inserire il valore calcolato nella tabella C1
No
KG dalla tabella C1
KG dalla tabella C2
(formula 1)
ΔLC-A "senza rumore di fondo" dalla tabella B:
Delta per livello sonoro rappresentativo
(formula 2)
C3) correzione per il rumore a basse frequenza
(formule 2 e 3)
ΔLC-A "con rumore di fondo" calcolato mediante la formula 3 considerando il livello del rumore di fondo ponderato C e A, dalla tabella C2
ΔLC-A ≤ 12 dB?
Kc-A = 3 dB
Kc-A = 0 dB
E) Valutazione: verifica se i valori di riferimento vengono rispettati o meno
Si
No
Autorizzazione di gestione prima del 1. gennaio 1985?
Impianti esistenti
Impianti nuovi
Valori indicativi secondo la tabella 1 e 2
Valori di riferimento per impianti esistenti
Valori di riferimento per impianti nuovi
KH = 0 dB
KH = 2, 4, 6 dB
Si
No
Si
No
Componente tonali, ritmiche, voci udibili

## Protocollo di misurazione
Determinazione dell'inquinamento fonico legato all'esercizio degli edifici pubblici | [11 empty] | Determinazione dell'inquinamento fonico legato all'esercizio degli edifici pubblici
Misurazione e valutazione del rumore prodotto dalla musica (S1; S5) e dalla clientela (S2) sul luogo di immissione
| A1) Luogo delle immissioni: | [5 empty] | A3) Misurazione: |  |  | Dalle ore: |  | Tabella 1: Valori di riferimento per il rumore trasmesso per via solida (dB)
| Comune: | [5 empty] | Data: |  |  | Alle ore: |  | GS | Impianti nuovi (autorizzati dopo il 01.01.1985) |  |  | Impianti esistenti (autorizzati prima del 01.01.1985)
| Via: | [11 empty] | Tag | Abend | Nacht | Tag | Abend | Nacht
| Piano: |  |  | Abitazione: |  |  | Fonometro: |  |  |  |  | I | 30 | 25 | 20 | 35 | 30 | 25
|  |  |  | GS |  |  | Nome, Cognome: |  |  |  |  | II | 35 | 30 | 25 | 40 | 35 | 30
| A2) Luogo delle emissioni: | [5 empty] | Operatore: |  |  |  |  | III | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 35
| Nome dell'azienda: | [5 empty] | Osservazioni: |  |  |  |  | IV | 45 | 40 | 35 | 50 | 45 | 40
| Fonte di rumore: |  |  | Approvato il:
Rumore trasmesso per via aerea (Luogo: al centro delle finestre aperte) | [5 empty] | Rumore trasmesso per via solida (Luogo: al centro dei locali con le porte e le finestre chiuse)
| B) Misurazione Leq 10 secondi | [5 empty] | B) Misurazione Leq 10 secondi |  |  |  |  | Tabella 2: Valori di riferimento per il rumore trasmesso per via aerea (dB)
| Orario | LA,eq,m,10s | LC,eq,m,10s | ΔLC-A | Rang |  | Orario | LA,eq,m,10s | LC,eq,m,10s | ΔLC-A | Rango | GS | Impianti nuovi (autorizzati dopo il 01.01.1985) |  |  | Impianti esistenti (autorizzati prima del 01.01.1985)
[13 empty] | Giorno | Sera | Notte | Giorno | Sera | Notte
[12 empty] | I | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 35
[12 empty] | II | 45 | 40 | 35 | 50 | 45 | 40
[12 empty] | III | 50 | 45 | 40 | 55 | 50 | 45
[12 empty] | IV | 55 | 50 | 45 | 60 | 55 | 50
| Max - Min: |  | ΔLC-A: |  |  |  | Max - Min: |  | ΔLC-A:
| C1) Fattore di correzione del rumore di fondo in base all'udibilità | [5 empty] | C1) Fattore di correzione del rumore di fondo in base all'udibilità
| Constatazione | Criterio |  |  | KG |  | Constatazione | Criterio |  |  | KG
|  | Il rumore misurato è nettamente più forte del rumore di fondo |  |  | 0 |  |  | Il rumore misurato è nettamente più forte del rumore di fondo |  |  | 0
|  | Durante la misurazione il rumore di fondo è leggermente udibile |  |  | -1 |  |  | Durante la misurazione il rumore di fondo è leggermente udibile |  |  | -1
|  | Durante la misurazione il rumore di fondo è nettamente udibile |  |  | -2 |  |  | Durante la misurazione il rumore di fondo è nettamente udibile |  |  | -2
|  | Durante la misurazione il rumore di fondo è uguale alla musica |  |  | -3 |  |  | Durante la misurazione il rumore di fondo è uguale alla musica |  |  | -3
| C2) Fattore di correzione del rumore di fondo in base alle misurazioni | [5 empty] | C2) Fattore di correzione del rumore di fondo in base alle misurazioni
| Ora | Durata in secondi | LA,eq,G | LC,eq,G | KG |  | Ora | Durata in secondi | LA,eq,G | LC,eq,G | KG
| C3 Fattore di correzione del rumore a basse frequenze |  |  |  | Formula 1 |  | 2c) Fattore di correzione del rumore a basse frequenze |  |  |  | Formula 1 | [7 empty] | Seldwyla
|  | senza rumori di fondo | con rumori di fondo |  | KC-A |  |  | senza rumori di fondo | con rumori di fondo |  | KC-A
| ΔLC-A: |  |  | ≤ 12 dB? |  |  | ΔLC-A: |  |  | ≤ 12 dB?
|  | Formula 2 | Formula 3 |  | Formula 4 |  |  | Formula 2 | Formula 3 |  | Formula 4
| D) Livello sonoro di valutazione: | [5 empty] | D) Livello sonoro di valutazione:
| LA,eq,m,10s | + KG | + KC-A | + KH | = Lr,m |  | LA,eq,m,10s | + KG | + KC-A | + KH | = Lr,m
[5 empty] | Formula 5 | [5 empty] | Formula 5
| E) Valori di riferimentoi rispettati per | [5 empty] | E) Valori di riferimentoi rispettati per
| Lr,m | GS | Giorno | Sera | Notte |  | Lr,m | GS | Giorno | Sera | Notte
Note on G44: Hier wird automatisch aufgrund des Bewilligungsdatum eingeblendet, ob es sich um eine Neuanlage oder eine bestehende Anlage handelt.
Note on N44: Hier wird automatisch aufgrund des Bewilligungsdatum eingeblendet, ob es sich um eine Neuanlage oder eine bestehende Anlage handelt.

## Protocollo di misurazione (es)
Determinazione dell'inquinamento fonico legato all'esercizio degli edifici pubblici | [11 empty] | Determinazione dell'inquinamento fonico legato all'esercizio degli edifici pubblici
Misurazione e valutazione del rumore prodotto dalla musica (S1; S5) e dalla clientela (S2) sul luogo di immissione
| A1) Luogo delle immissioni: | [5 empty] | A3) Misurazione: |  |  | Dalle ore: | 21:00 | Tabella 1: Valori di riferimento per il rumore trasmesso per via solida (dB)
| Comune: | Seldwyla |  |  |  |  | Data: | 2017-04-01 |  | Alle ore: | 23:30 | GS | Impianti nuovi (autorizzati dopo il 01.01.1985) |  |  | Impianti esistenti (autorizzati prima del 01.01.1985)
| Via: | Gasse 2 | [10 empty] | Tag | Abend | Nacht | Tag | Abend | Nacht
| Piano: |  |  | Abitazione: | Meier |  | Fonometro: | B&K2000 |  |  |  | I | 30 | 25 | 20 | 35 | 30 | 25
|  |  |  | GS | III |  | Nome, Cognome: | Franz Muster |  |  |  | II | 35 | 30 | 25 | 40 | 35 | 30
| A2) Luogo delle emissioni: | [5 empty] | Operatore: | Ingenierbüro Muster GmbH |  |  |  | III | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 35
| Nome dell'azienda: | Halligalli Musik & Tanz |  |  |  |  | Osservazioni: | Leichter Regen, wenig Autoverkehr, |  |  |  | IV | 45 | 40 | 35 | 50 | 45 | 40
| Fonte di rumore: | S1&S2&S5 |  | Approvato il: | 1986-01-01 |  |  | vereinzelt Trolleybusse
Rumore trasmesso per via aerea (Luogo: al centro delle finestre aperte) | [5 empty] | Rumore trasmesso per via solida (Luogo: al centro dei locali con le porte e le finestre chiuse)
| B) Misurazione Leq 10 secondi | [5 empty] | B) Misurazione Leq 10 secondi |  |  |  |  | Tabella 2: Valori di riferimento per il rumore trasmesso per via aerea (dB)
| Orario | LA,eq,m,10s | LC,eq,m,10s | ΔLC-A | Rang |  | Orario | LA,eq,m,10s | LC,eq,m,10s | ΔLC-A | Rango | GS | Impianti nuovi (autorizzati dopo il 01.01.1985) |  |  | Impianti esistenti (autorizzati prima del 01.01.1985)
| 21:45 | 37.9 | 50.2 | 12.3 | 4 |  | 21:45 | 32.4 | 37.1 | 4.7 | 1 |  | Giorno | Sera | Notte | Giorno | Sera | Notte
| 21:50 | 32.4 | 44.6 | 12.2 | 9 |  | 21:50 | 29.8 | 35.6 | 5.8 | 5 | I | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 35
| 21:52 | 33.6 | 43.2 | 9.6 | 8 |  | 21:52 | 31.1 | 37.1 | 6 | 3 | II | 45 | 40 | 35 | 50 | 45 | 40
| 21:57 | 39.8 | 50.6 | 10.8 | 3 |  | 21:57 | 30.2 | 36.7 | 6.5 | 4 | III | 50 | 45 | 40 | 55 | 50 | 45
| 22:01 | 40.6 | 52.7 | 12.1 | 1 |  | 22:01 | 31.7 | 39.5 | 7.8 | 2 | IV | 55 | 50 | 45 | 60 | 55 | 50
| 22:17 | 40.1 | 49.8 | 9.7 | 2
| 22:20 | 35.6 | 47.3 | 11.7 | 6
| 22:25 | 37.8 | 50.1 | 12.3 | 5
| 22:26 | 33.9 | 41.7 | 7.8 | 7
| Max - Min: | 8.2 | ΔLC-A: | 12.3 |  |  | Max - Min: | 2.6 | ΔLC-A: | 6
| C1) Fattore di correzione del rumore di fondo in base all'udibilità | [5 empty] | C1) Fattore di correzione del rumore di fondo in base all'udibilità
| Constatazione | Criterio |  |  | KG |  | Constatazione | Criterio |  |  | KG
|  | Il rumore misurato è nettamente più forte del rumore di fondo |  |  | 0 |  |  | Il rumore misurato è nettamente più forte del rumore di fondo |  |  | 0
| x | Durante la misurazione il rumore di fondo è leggermente udibile |  |  | -1 |  | x | Durante la misurazione il rumore di fondo è leggermente udibile |  |  | -1
|  | Durante la misurazione il rumore di fondo è nettamente udibile |  |  | -2 |  |  | Durante la misurazione il rumore di fondo è nettamente udibile |  |  | -2
|  | Durante la misurazione il rumore di fondo è uguale alla musica |  |  | -3 |  |  | Durante la misurazione il rumore di fondo è uguale alla musica |  |  | -3
| C2) Fattore di correzione del rumore di fondo in base alle misurazioni | [5 empty] | C2) Fattore di correzione del rumore di fondo in base alle misurazioni
| Ora | Durata in secondi | LA,eq,G | LC,eq,G | KG |  | Ora | Durata in secondi | LA,eq,G | LC,eq,G | KG
| 21:45 | 10 | 31.7 | 43.3 | -1.2232 |  | 22:01 | 20 | 23.8 | 34.1 | -0.89487
| C3 Fattore di correzione del rumore a basse frequenze |  |  |  | Formula 1 |  | 2c) Fattore di correzione del rumore a basse frequenze |  |  |  | Formula 1 | [7 empty] | Seldwyla
|  | senza rumori di fondo | con rumori di fondo |  | KC-A |  |  | senza rumori di fondo | con rumori di fondo |  | KC-A
| ΔLC-A: | 12.3 | 12.5054 | ≤ 12 dB? | 3 |  | ΔLC-A: | 6 | 3.8742 | ≤ 12 dB? | 0
|  | Formula 2 | Formula 3 |  | Formula 4 |  |  | Formula 2 | Formula 3 |  | Formula 4
| D) Livello sonoro di valutazione: | [5 empty] | D) Livello sonoro di valutazione:
| LA,eq,m,10s | + KG | + KC-A | + KH | = Lr,m |  | LA,eq,m,10s | + KG | + KC-A | + KH | = Lr,m
| 37.8 | -1.2232 | 3 | 2 | 41.5768 |  | 31.1 | -0.89487 | 0 | 6 | 36.2051
[5 empty] | Formula 5 | [5 empty] | Formula 5
| E) Valori di riferimento rispettati per |  | Impianti nuovi |  |  |  | E) Valori di riferimento rispettati per |  | Impianti nuovi
| Lr,m | GS | Giorno: 55 dB | Sera: 50 dB | Notte: 40 dB |  | Lr,m | GS | Giorno: 40 dB | Sera: 35 dB | Notte: 30 dB
| 41.5768 | III | Si | Si | No |  | 36.2051 | III | Si | No | No
Note on G44: Hier wird automatisch aufgrund des Bewilligungsdatum eingeblendet, ob es sich um eine Neuanlage oder eine bestehende Anlage handelt.
Note on N44: Hier wird automatisch aufgrund des Bewilligungsdatum eingeblendet, ob es sich um eine Neuanlage oder eine bestehende Anlage handelt.